重庆市工业学校

合同节水管理服务采购项目招标文件

重庆市工业学校按照国家和重庆市相关法律法规要求，并根据学校办公会研究决定，拟在近期进行招标。

一、招标项目内容

| - 序号 | - 名称 | - 投标保证金（元） | - 最高限价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 合同节水管理服务 | - 1000 |  |  |

二、招标方式

（一）项目概况

招一家供应商对重庆市工业学校供水系统及用水系统（含学生宿舍内部）进行合同节水管理。

重庆市工业学校2017年—2018年用水量明细表(单位：吨)

| 月份 | 2017年 | 2018年 | 在校人数统计 | 2017年 | 2018年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 31409吨 | 20004吨 | 食堂 | 65人 | 68人 |
| 二月 | 12608吨 | 11755吨 | 物管 | 51人 | 49人 |
| 三月 | 17065吨 | 7842吨 | 家属区 | 603人 | 603人 |
| 四月 | 25540吨 | 19338吨 | 教职工 | 48人 | 48人 |
| 五月 | 26045吨 | 19342吨 | 学生 | 4780人 | 5029人 |
| 六月 | 25194吨 | 22733吨 | 总计 | 5547人 | 5797人 |
| 七月 | 17214吨 | 18122吨 | 人均用水量 | 47.26人 | 34.71人 |
| 八月 | 16256吨 | 8881吨 | 年均用水量 | 41吨/人 |  |
| 九月 | 21067吨 | 14655吨 |  |  |  |
| 十月 | 22538吨 | 19520吨 |  |  |  |
| 十一月 | 25297吨 | 21279吨 |  |  |  |
| 十二月 | 21919吨 | 17757吨 |  |  |  |
| 全年合计 | 262152吨 | 201228吨 |  |  |  |

（二）、服务事项

1	供水网管及消防管道漏损探测及修复

2	供水网管图纸校正

3	水量平衡测试

4	水务突发事件的应急处理

5	供水系统的维修养护

6	除家属区以外校园内部所有的公共区域用水器具检修（包含办公区、学生宿舍）

7   用水功能分类及其用水量分析，用水档案的建立

8   其他节水事项

（三）、相关要求

1	不改变用水习惯，不降低使用舒适度

2	不影响学校正常教学生活秩序

3	出现水务突发事件，20分钟内到场并开始处置

4	每日巡查检修供水系统和公共区域用水器具

5	所有维修养护，结束后第一时间清理现场，保持校容校貌

6	公共路面、广场等显著区域，按原先材质工艺规格恢复

7   所有维修材料和更新用水器具，均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219

8   所有供水压力调配均符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014消防压力要求

9   所有外露管道改造均建立在符合审视美感基础上

10  所有节水器具安装不仅考虑审视美感，最低流量必须符合《节水型生活用水器具》CJ164-2002，且能完全冲走排水管道内异杂物

11  维修维护材质说明

管材：PE 、PPR管材管件，选用金德、金牛、联塑等；

钢质管材，选用玉龙、利达、常宝等；

阀门（含脚踏阀延时阀等）选用自贡一阀、自贡永固、常州九木等；

水表选用三川智慧、杭州竞达等；

水嘴选用华艺、辉煌、丰华等。

三、项目评分方式

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30%） | 30 | 满足资格要求且最后报价投标供应商固定比例最低的供应商的价格为磋商基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （注：服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为10％至30％） |
| 2 | 服务部分 （40%） | 25 | A起评分：25分 有效供应商的起评分为25分。 | （注：当服务部分得分为0分后，不再进行加分条款的评审。） |
|  |  |  | B扣分条款： 一般参数[本竞争性磋商文件中“（二）、服务事项”、“（三）、相关要求”有1条不满足的，从起评分中扣除5分；有3条及以上不满足竞争性磋商文件要求的，服务部分得分为0分。 |  |
|  |  | 15 | C加分条款： 对供应商提供的服务方案进行综合评分。 优：12-15分，良：8-11分，中：4-7分，差0-3分 |  |
| 3 | 商务部分 （30%） | 20 | 供应商近3年（截至2018年7月1日）实施过类似项目的1个得3分，最多得15分。 供应商近3年（截至2018年7月1日）实施过重庆本地类似项目的加5分。 | 需提供合同复印件。 |
|  |  | 10 | 供应商“合同节水管理”领域通过ISO9001质量管理体系认证得2分； 供应商符合企业AAA信用评级得1分； 供应商具有“合同节水管理”及其对应技术领域相关知识产权及相关资质能力，每项得0.5分，最高2分。 供应商入选教育部“能效领跑者”“合同节水管理”（含合同能源管理）实施企业名单的得5分。 | 需提供相关证明材料复印件。 |

四、 项目商务要求

（一）服务期限：合同签订之日起5年。

（二）服务地点：重庆市工业学校校园内。

（三）报价要求

报价应为人工价格、材料价格、技术设备价格、融资成本价格以及管理等相关费用的总合，成交供应商除分享合同节水管理产生的节水效益外，学校不予任何费用支持。

（四）付款方式

1.每年3月10日综合核算上一个年度节水效益。

- 2.成交供应商以学校缴纳水费发票复印件为依据，做出节水效益结算报告，按“节水效益分享款”科目开具发票，报学校审批支付。

（五）其他

1.投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到招标文件其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

五、资金来源

单位自筹资金，资金已落实。

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

以上资料需提供原件备查，并提供复印件。

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞标供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 竞标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）竞标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |  |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供竞标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 | 或见诚信声明 |
|  |  | （3）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 税务登记证（副本）复印件（注）和社会保险缴纳证明材料（社保局加盖公章） |  |
|  |  | （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 竞标人提供书面声明、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚” 查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖投标人公章）。查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前。 |  |
|  |  | （5）法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |

注： 投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）复印件以竞标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

以上资格条件提供不完整，或不符合要求者，以资格性检查不符按废标处理。

符合性检查:依据竞争性谈判文件的规定，从供应商响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性 审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书 | 法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书有效，且符合竞争性谈判文件规定的格式。 |
|  |  | 竞标方案 | 只能有一个方案竞标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性 审查 | 响应文件份数 | 响应文件正本1份、副本1份数量符合谈判文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对招标文件中采购内容全部作出响应。 |
|  |  | 竞标有效期 | 满足竞争性谈判文件规定。 |

3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

7、供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

以上符合性条件提供不完整，或不符合要求者，以符合性检查不符按废标处理。

六、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请在重庆市工业学校网方网站（www.cqiss.com）上下载本项目竞争性谈判文件以及补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为谈判当天现场报名。

（三）供应商须满足以下三种要件，其报名才被接受：

1、按时现场报名；

2、按时缴纳保证金；

3、按时参加谈判。

（四）保证金缴纳地点：重庆市工业学校世纪楼二楼总务科

（五）保证金缴纳时间：2019年1月7日北京时间15:00-15：30

（六）递交谈判文件截止时间：2019年1月7日北京时间16:00

（七）递交谈判文件地点：重庆市工业学校世纪楼三楼大会议室

（八）谈判开始时间：2019年1月7日北京时间16:00

（九）谈判地点：重庆市工业学校世纪楼三楼大会议室

（十）保证金退还方式

未成交供应商的保证金，在成交公示期结束后，由采购人5个工作日后到缴纳地点进行领取

七、投标有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

（二）合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该合同包的投标，否则投标无效。

（三）同一合同包的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

（四）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

八、联系方式

联系人：周老师、吴老师

电  话：（023）63328793

传  真：（023）63311363

地  址：重庆市渝中区交农村360号

九、招标监督

由重庆市工业学校纪律检查委员会对本次招标全过程进行监督。

附页：1、合同格式（根据项目情况自拟）

重庆市工业学校节水管理服务合同

甲方：重庆市工业学校                   (本合同简称“甲方”)

法定代表人：××××

地址：××××

电话：××××

乙方：××××有限公司                   (本合同简称“乙方”)

法定代表人：××××

地址：××××

电话：××××

鉴于：淡水资源的短缺正日益制约我国经济和社会的可持续发展，国务院国家发改委等职能部门陆续发文，《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》【国办发[2015]42号】，《关于推进合同节水管理促进节水服务产业发展的意见》【发改环资［2016］1629号】，《关于深入开展节粮节水节电活动的通知》【教发[2013]12号】，《关于实施能效领跑者示范建设试点的通知》【教规建中心函[2016]19号】，鼓励学校等公共机构和企事业单位以“合同节水管理”模式进行节水技术综合改造，建设节能节水型绿色环保校园。

甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，特订立本“节水管理服务合同”，并由双方共同恪守。

第一条 名词释义

除非文中另有规定，以下术语在本合同具有下列含义：

(一)合同节水管理（Water Saving Management Contract）

所谓合同节水管理是指节水服务企业与用水户以合同形式，为用水户募集资本、集成先进技术，提供节水改造和管理等服务，以分享节水效益方式收回投资、获取收益的节水服务机制。合同期满，节水装置和节水效益全部归甲方所有，维护保养协议另按约定签订。

(二)对比基数

对比基数是指为了衡量“合同节水管理”实施效果而以用水单位过去连续一段时间内实际用水量平均值为基础所设置的一个对比值。

(三)节水效益

节水效益，指通过实施“合同节水管理”服务后，在同等条件折算下，相比甲乙双方约定的用水量对比基数，用水单位所节省下来的用水费用。

(四)结算周期

指甲、乙双方按合同约定计算节水效益的时间周期。

(五)分享比例

指乙方以“合同节水管理”为甲方提供节水管理服务，在合同期内为回收投入的成本和获取工程利润而固定分享“节水效益”的比例。

第二条 服务方案

甲方与乙方签订“节水管理服务合同”，在不改变用水习惯，不降低使用舒适度的前提下，乙方通过 “合同节水管理”产生“节水效益”回收投资成本和获取利润，除按合同约定比例分享“节水效益”外，乙方不向甲方申请合同内其他任何费用。

(一)合同区域

“合同节水管理”服务区域为甲方供水系统及用水系统（含学生宿舍内部）

(二)合同期限

自     年    月至     年   月止。

(三)用水量对比基数

以甲方2017年和2018年连续两个年度实际用水量算术平均值作为合同“用水量对比基数”，经甲方统计乙方核实，本合同用水量对比基数设置如下：

2017年年均用水量：47.26 吨/人，2018年年均用水量：34.71 吨/人，两年加权平均，用水量对比基数明确为41吨／年·人。

本条款确定的“用水量对比基数”在合同期内保持不变。

(四)用水人数及用水项目

合同明确，核定“用水量对比基数”期间，用水人数为  5672   人，双方约定，人均年用水量对比基数为  41   吨，合同期间，以实际用水人数，乘以本合同本条款约定“人均用水量”即为节水效益核算年度“用水量对比基数”。

(五)节水效益

节水效益(元)= [用水量对比基数(吨)– 实际用水量(吨)]×自来水时价；

合同履行期间，如遇到自来水价调整，按调整后价格核计“节水效益”。

(六)分享比例

按甲方    %：乙方   %固定分享“合同节水管理”节水效益。

(七)结算周期

考虑到甲方节假日规律和供水公司抄表时间延后性，自来水属于先使用后付费公共产品，缴费票据对应其上月实际用量。

双方约定，每年3月10日综合核算上一个年度节水效益。

(八)节水效益款支付

每个结算周期末，乙方以供水公司缴费通知单据(或水费缴纳发票)复印件(每月甲方在收到供水公司缴费通知单或缴纳水费后复印提供)为依据，用当期“用水量对比基数”减去当期“实际用水量”，乘以当期水价和分享比例，得到乙方当期应得“节水效益”款，报甲方核对；

乙方按“节水效益分享款”开具发票，送交甲方财务管理部门；

甲方财务管理部门在收到乙方送交之发票后，在学校正常工作时期，15个工作日内将乙方当期应得“节水效益分享款”足额支付到乙方发票标明或者结算报告指定的银行账户。

第三条 不需要额外审批，乙方应该在能力范围内做好，做到位的工作事项包括：

(一)供水用水系统以及消防输水系统漏损重复、频繁和循环探测并及时修复以及公共区域用水系统的日常维修维护；

(二)在符合《高层民用建筑设计防火规范》【GBJ45-82】之前提下，合理调整和均衡各区域供水压力；

(三)水量平衡测试及用水过程分析管理并及时寻找原因且消除可控不良因素，用水档案的建立；

(四)严重破损或者经常漏损管段的更新优化；

(五)非节水型用水器具的更换；

甲方因某种原因需要而自行决定采购安装的，费用不能让乙方承担；

(六)其他有助于提高供水用水质量且投入产出经济平衡的事项或双方协商一致的维修维护事项。

第四条 乙方评估申报，甲方审批之后方可实施的可选工作事项包括：

(一)节水器具的安装；

甲方因某种原因需要而自行决定采购安装的，费用不能让乙方承担；

(二)局部中水回用系统设计及安装；

(三)其他有助于提高供水用水质量且投入产出经济平衡的事项或双方协商一致的维修维护事项。

第五条 避免管理因素浪费水

节水，并非限制或者减少用水，相反，其支持并追求不改变用水习惯，不降低使用舒适度地科学用水和合理用水，为避免管理因素浪费水，双方同意采取以下解决办法：

(一)除相关职能部门和主管人员之外，甲方不在学校范围公开“合同节水管理”服务模式。

(二)若甲方个别人员（包括绿化或清洁等临时用工）如果确实存在的不良用水或者浪费水之行为，乙方本着客观、实事求是原则报告甲方能源管理部门，甲方核实后应该给予对应人员正确引导并纠正其不良用水或浪费水之行为。

(三)甲乙双方均应该及时做好各自责任范围的修缮工作，齐心协力提高供水用水服务质量，共同建设节能环保和谐校园。

(四)乙方日常例行巡查过程中如发现学生宿舍内供水用水部件漏损或者其他故障，及时进行维修，维修时服从学校寝室管理的相关规定；

(五)对于计量异常之供水公司水表，乙方申报，甲方应该及时与供水公司职能部门或者主管人员协调校正或者更换，以便客观、准确计量实际用水量。

第六条修缮责任

通常情况下，“合同节水管理”，合同无需明确具体事项，而应从投入产出的经济角度分析确定某一事项是否属于“合同节水管理”工作范围，但为避免修缮责任空缺，保障甲方供水用水顺畅，合同明确乙方负责供水系统及用水系统（含学生宿舍内部）修缮，甲方负责如下范围及事项的修缮： (一)消防系统以及部件;(二)用水系统中自动感应部件；(三)排水系统及其部件；(四)水泵房及其房间内的管道及其部件，热水房及热水供水管道及其部件。

本条款未明确的，甲乙双方协商决定。

第七条 消防输水系统

(一)乙方可以查补消防输水系统漏损，但不改变其结构，不承担养护责任。

(二)乙方以外之人为损坏消防部件，乙方承担止水技术处理，不负责更换或修复。

(三)对于个别过于老化陈旧且严重影响使用或经常漏水之消防栓，甲方负责购买或承担购买之材料费用，可以交由乙方负责更换。

第八条 人为损坏部分的处理

“合同节水管理”服务过程中，乙方修缮责任范围内的部件，被乙方人员之外的相关单位或者个人人为故意（包含过失）损坏上述部件的，乙方承担止水技术处理，甲方负责追讨相关单位或者个人恢复或者更新责任，或经甲方认可，亦可由乙方负责维修或者更新，甲方负责为乙方追讨材料及人工等相关费用。

第九条 服务承诺

(一)不改变用水习惯，不降低使用舒适度；

(二)选用市场上符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219）材料及用水器具，且尽可能与原先供水用水系统及其部件材质一致，保证供水用水安全；

(三)365天24小时服务，任何区域（点）供水用水系统（水池水箱除外）出现异常，15分钟之内到场并开始处置；

(四)不影响学校正常教学生活秩序，完全遵守学校规章制度；

(五)需要停水方能维修维护的，任何时候都事先申请获得学校审批后方可实施；

(六)所有维修维护工作事项结束，第一时间清理现场，把可能的杂物和垃圾运送到用水单位指定地点，保持校容校貌。

第十条 工程材料

乙方在“合同节水管理”服务过程中，维修、养护和更换供水用水系统部件所使用的材料符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219）规定，而且，尽可能使用原来供水用水系统使用的规格材料和招投标文件中列明的规格材料。

维修维护材质说明：

管材：PE 、PPR管材管件，选用金德、金牛、联塑等；

钢质管材，选用玉龙、利达、常宝等；

阀门（含脚踏阀延时阀等）选用自贡一阀、自贡永固、常州九木等；

水表选用三川智慧、杭州竞达等；

水嘴选用华艺、辉煌、丰华等。

第十一条 日常管理

(一)在不改变甲方用水习惯条件下，乙方利用专业技术及管理优势，充分管理甲方及其各用水单元实际用水量及用水过程，避免管理因素造成用水浪费；

(二)对于存在人为用水浪费之管理环节，乙方结合甲方实际，书面报告客观情况，并提出改进方案措施，甲方应该予以支持。

第十二条 甲方责任和义务

(一)甲方对乙方的节水行为以及修缮工作实施监督管理；节水措施执行项目申报制度，甲方对乙方拟实施的节水事项以及维修维护工程在不改变用水习惯，不降低使用舒适度的前提下进行必要性和可行性审批。

(二)向乙方提供给排水、供电、供气等网络详细图纸，或指派熟悉给排水系统、供电系统和供气系统的工作人员协助勘查水、电和气等网管走向，并告知乙方在管道维修过程中应该注意的可能触碰的校园内特殊或危险事物。

(三)给予乙方提供必要且有效的“合同节水管理”服务工作实施条件；在校园内给乙方提供一间可以存放材料及设备且方便车辆通行的房间。

(四)合同期间，每月给乙方提供供水公司水费缴纳通知单影印件。

(五)在合同期限内，如有新增建筑设施或其他计划外用水，或者是增减实际用水人数，甲方应该及时告知乙方，以便及时重新量化用水量基数。

(六)甲方如果实际需要向其他用水单位转供水，则甲方负责安装计量水表，计量数据等同“节约用水量”，算入节水效益。

(七)甲方应该按时足额支付“节水效益分享款”，以使“合同节水管理”服务持续。

(八)甲方对乙方在节水服务过程中的工作事项及维修养护事项申报均应该在5个工作日内批复，不批复或延迟批复的视为“同意”处理，乙方按申报方案实施；

遇到爆管抢修，甲方接到乙方停水报告后，及时通知相关停水区域具体停水时间，避免因停水给相关单位带来麻烦或造成不必要损失。

(九)及时做好责任范围内供水用水系统修缮，尤其是不能使用或者漏损部件的修缮工作。

第十三条 乙方责任和义务

(一)节水管理服务以及维修养护过程中除穿越的橡胶和沥青层面由甲方恢复外，乙方根据“合同节水管理”定义和本合同修缮责任的约定，完全承担“合同节水管理”服务工作和修缮责任的全部费用。

(二)乙方在“合同节水管理”服务及维修维护过程中不得影响甲方正常工作和生活秩序；

(三)乙方在工程实施期间如破坏甲方原有设备、管道及土建和其他基础设施设备，则无条件按尽可能相似的工艺规格恢复、更新或赔偿。

(四)乙方按时对供水用水系统跟踪监测，对供水系统进行维修养护。

(五)合同期满，乙方所安装的节水设施设备和节水效益归甲方所有。

(六)如甲方新增建筑设施而影响供水系统的流量、水压变化的，乙方应在可控制范围内及时调整供水系统压力，保障甲方供水用水正常；非甲乙任何一方责任的其他原因引起的供水系统压力不正常，乙方及时查找原因，双方合理解决。

(七)乙方在“合同节水管理”服务过程中执行项目申报制度，得到甲方批复后按批复意见进行。

(八)对于日常维修维护，乙方务必根据甲方及其各用水单位的作息安排，尽量回避用水高峰时段和避免停水，确需停水的亦应尽力缩小停水范围，并对抢修事项执行告知制度，向甲方明确停水区域和具体停水时间，并协助甲方通知相关单位做好蓄水工作；未经甲方及其相关职能部门或主管人员认可，乙方不得随意停水。

(九)及时做好责任范围内供水用水系统修缮，保障供水用水系统安全稳健运行。

(十)使用符合行业规范材质和招投标文件列明材料。

(十一)乙方不得无故停水，即使维修需要且经申请得到甲方职能部门批准，也务必在条件允许的最小范围内停水且不能人为拖延停水时间。

乙方务必做到少停水，小范围停水，缩短时间停水，能带水作业则不停水，保障甲方及其各用水单位正常用水。

(十二)乙方只能在《高层民用建筑设计防火规范》（GBJ45-82）相关条款规定供水压力范围内平衡各区域供水压力；只能在《节水型生活用水器具》（CJ164-2002）规定流量标准范围内设计和安装节水器具，以保证甲方及其各实际用水单位不改变用水习惯，不降低使用舒适度，不影响使用效果。

(十三)乙方进出校园及施工，务必衣着整齐，言谈举止文明规范，不得影响甲方教学生活秩序，不得影响甲方形象，文明工作。

(十四)乙方维修维护，施工完毕后务必第一时间清理现场以保持校园洁净，在公共场合或用水单位景观及其附近施工后，按尽可能相似工艺规格恢复，保持甲方形象容貌。

第十四条 不可抗力

不可抗力，是指非甲乙任何一方责任，不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如：由自然原因引起的自然现象,如火灾、地震、风灾、雪灾、雨灾、山崩等和由社会原因引起的社会现象,如战争、动乱、政府干预、罢工以及学生集体破坏等事件。

甲、乙双方明确，当不可抗力出现时，本合同暂时中断，待不可抗力消除，本合同自动恢复；在不可抗力存续期间，用水量（或称流水量）不视为实际用水量，不核计节水效益；合同期限按同等时间顺延。

第十五条 责任免除

(一)市政供水不正常，或者爆管、折断等非乙方可预见或者可控制因素导致停水，乙方负责迅速查明原因并尽快通水，但不承担因此而给甲方及其用水单元造成的损失。

(二)一般情况下，乙方维修供水系统不得影响甲方正常用水；确有必要停水的，需征得甲方同意，并协助甲方通知相关用水单元停水时间和区域，但不承担因停水而给甲方及其用水单位造成的损失。

(三)甲方供水系统设计缺陷导致的问题，乙方可以协助解决，但不承担因此造成的损失以及处理此类问题的相关费用。

(四)乙方不具备园林绿化知识及能力，如因修复穿过校园绿化地带的原先供水系统之漏水点而必需触碰之绿化地带植被，甲方负责对应绿化植被的暂时转移和恢复。

(五)甲方原有供水网管（包含消防输水系统管道）通过天花板、楼顶，或穿越楼栋墙壁之管段渗漏及其因为渗漏而维修维护过程中所引起的其他问题或导致的损失，乙方不承担赔偿责任。

(六)因维修维护供水网管（包含消防输水管道）而不得已破坏原先防水层的，甲方承担恢复防水层。

(七)因维修维护供水网管（包含消防输水管道）而不得已需要移动其附近的校园内电线、气管、通讯线缆等特殊管线的，甲方承担移动和恢复电线、气管、通讯线缆等特殊管线。

第十六条  违约责任

(一)每个结算周期末，甲方不得无故拖延办理和支付乙方当期应得“节水效益”款，否则，按应付总金额（包含新的结算周期到但尚未结算部分）每天1%累加滞纳金，连同应付金额一并支付。

(二)乙方按合同约定推进“合同节水管理”服务，甲方不得终止合同，否则，以已经结算的最近一个“结算周期”产生的“节水效益”为标准计算甲方承担支付合同剩余时间乙方应得“节水效益分享款”。

(三)未经甲方同意，乙方擅自停水并造成不良后果的，乙方承担甲方各项直接经济损失赔偿责任。

(四)本合同签字盖章生效三个月后，非不可抗力因素出现，如果合同区域某个结算周期内实际用水量超出对比基数，则乙方承担超出部分的水费支出。

第十七条 争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的将争议提交人民法院裁决。

第十八条 保密约定

甲乙双方均不得将对方资料文件外传，否则承担因此给对方造成的经济损失赔偿责任。

第十九条 其他

(一)双方对本合同内容的变更或补充应采用书面形式订立，并作为本合同的附件，本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。

(二)本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。

第二十条  本合同双方盖章签字生效。

甲方（公章）                       乙方（公章）

重庆市工业学校                       ××××有限公司

法人代表（签字或盖章）             法人代表（签字或盖章）

授权代表（签字）                 授权经办人（签字）

使用单位（签字）

本合同于      年   月   日订立于重庆市工业学校

重庆市工业学校采购招标报名表

| 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  | 包号 |  |  |  |  |
| 注册资金 （万元人民币） |  |  | 公司性质（√） |  |  | □国营 □私营 □股份 □外企 □其他： |  |
| 公司法人代表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 授权代表 |  | 联系电话(座机)： |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系电话(手机)： |  |  |  |  |  |
|  |  | 电子邮箱： |  |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 金额 |  |  | 缴纳时间 |  |  |  |
| 经营范围 （按照营业执照上内容准确填写） |  |  |  |  |  |  |  |

公司（公章）：

年    月    日

注：投标人必须携带本投标报名表于提交响应文件截止时间前到现场确认报名，此表不密封于响应文件中，在报名时提交此表。

附投标文件格式

- 竞争性谈判

- 响应文件

正本/副本

项目名称：

竞价单位：                             (盖章)

联 系 人：

联系电话：               手    机：

二〇一 年*月

### 一、经济部分

#### （一）竞争性报价函

竞争性报价函

我方收到____________________________（谈判项目名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价：我方分享节水效益  %+重庆市工业学校分享节水效益   %。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

#### （二）开标一览表（可根据项目实际情况对表格进行调整）

采购项目名称：

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标企业规模 | 小型□ 中型□ 大型□ 微型□ |  |  |  |  |
| 分包号 | 招标分包项目名称 | 数量 | 投标报价（小写） 单位（元） | 交货期 | 免费质量保证期 |
| 投标报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

投标人：                                 法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按分包填列，除签字外，均为打印体。每一分包单独一张表开标一览表；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3、该表可扩展为其他分包；

4、在投标企业规模对应栏上打“√”。

#### （三）明细报价表（本项目此项可不填）

明细报价表

项目编号：

| 品目号 | 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 制造商企业规模 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、制造商企业规模栏填写“小型”或“中型”或“大型”或“微型”企业。

供应商名称（公章）：

年     月    日

年     月    日

### 二、服务部分

#### （一）服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）

#### （二）其它优惠承诺（格式自定）

### 三、资格条件及其他

#### （一）一般资格条件

1、供应商证明材料

- 法人营业执照副本复印件（或含社会统一信用代码的营业执照）

- 税务登记证副本复印件（或含社会统一信用代码的营业执照）

- 组织机构代码证复印件（或含社会统一信用代码的营业执照）

- 法定代表人身份证明书（格式）

- 法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

- 法定代表人授权委托书（格式）

- 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

2、提供上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供递交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（新成立公司不足一个月的除外）或以诚信声明代替

3、提供社会保险缴纳证明材料（社保局加盖公章）或以诚信声明代替

4、提供信用及违法查询结果材料（加盖单位公章）或以诚信声明代替

5.1供应商提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖供应商公章（查询信息为供应商名称），查询时间为本项目采购公告发布之日起至响应文件递交截止时间前或以诚信声明代替；

5.2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果，提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章，查询时间为本项目采购公告发布之日起至响应文件递交截止时间前或以诚信声明代替；

6、书面声明（格式）

- 书面声明

- 项目名称：

- 致：重庆市工业学校

- （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

- 特此声明。

- （供应商公章）

- 年   月   日

投标人廉政承诺书

为进一步强化党风廉政建设，不断提高廉洁自律意识，杜绝违法违纪事件发生，树立甲乙双方良好形象。现就加强廉洁自律工作承诺如下：

一、甲乙双方要严格按照国家有关法律法规、廉政规定、工作规定，约束双方工作人员的公务行为。

二、甲方工作人员严禁向乙方泄露标底或者透露应当保密的招投标有关情况，严禁索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品以及给予的回扣、好处费、感谢费等，不准在乙方报销任何应由甲方工作人员个人支付的费用，不得参加乙方组织的任何宴请、娱乐等活动。甲方工作人员如有上述违纪违规行为，一经查实，视情节轻重给予党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

三、乙方工作人员严禁以任何方式向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品以及给予回扣、好处费、感谢费等，不准为甲方工作人员报销应由甲方工作人员个人支付的费用，不准为甲方工作人员组织任何宴请、娱乐等活动。乙方工作人员如有上述行为，一经查实，取消乙方参与甲方主办的投标资格或中止乙方参与甲方的项目活动。如涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

以上承诺，甲乙双方严格履行，并自愿接受监督。

本承诺书由甲乙双方共同签署，共四份，甲乙双方各保存一份、招投标办公室存档一份，学校纪委保存一份。

甲方：重庆市工业学校                          乙方：单位(盖章)：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

- （二）特定资格条件

提供证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

2、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）